## MT
1. ESTADO DE CABLES FUERA DE SERVICIO DE MT
[5 empty] | Actualización al : | Hora:
[5 empty] | 2015-10-21 | 13:00
| Región | Zona | Alim_SE | Elemento Averiado | Fecha Detección | Estado
D-15-10-016219 | REGION I | CABA | 3631/URQUIZA | 82105 <=> 82011 | 2015-10-10 | REPARANDO
D-15-10-020785 | REGION I | CABA | 4415/P.NUEVO | 77874 <=> DT109 | 2015-10-14 | REPARANDO
D-15-10-024751 | REGION I | CABA | 23715/MELO | 77444 <=> 77448 | 2015-10-15 | REPARANDO
D-15-09-009533 | REGION I | CABA | 13347/AUSTRIA | DT7 <=> 77384 | 2015-09-07 | REPARANDO
D-15-10-026054 | REGION I | CABA | 11012/COGHLAN | CT_78246_3 <=> CT_78267_5 | 2015-10-16 | REPARANDO
D-15-10-029413 | REGION I | CABA | 13715/SAAVEDRA | 82234 <=> C.13715 | 2015-10-18 | REPARANDO
D-15-10-026751 | REGION I | SAN MARTIN | 6928/CASEROS | 33037 "DOLORES" <=> 33401 "RAUCH" | 2015-10-16 | REPARANDO
D-15-10-027820 | REGION I | SAN MARTIN | 6606/RAMOS MEJIA | 33332 "PATORA" <=> 33242 "MELISA" | 2015-10-16 | REPARANDO
D-15-10-029471 | REGION I | SAN MARTIN | 6822/MALAVER | C.6822 <=> 14818 "ERROR" | 2015-10-18 | REPARANDO
D-15-10-029590 | REGION I | SAN MARTIN | 16726/CIUDADELA | 33035 "DAVID" <=> 33508 "PACHAMAMA" | 2015-10-18 | REPARANDO
D-15-10-033224 | REGION I | CABA | 4615/COLEGIALES | C.4615 <=> 79105 | 2015-10-21 | REPARANDO
D-15-10-030704 | REGION II | MORON | 26412/ITUZAINGO | S8.241MO <=> C.26412 | 2015-10-20 | REPARANDO
D-15-10-024868 | REGION III | TIGRE | 5315/VICTORIA | DM_S43OL <=> CT_3404_7 | 2015-10-15 | REPARANDO
- |  | TRANSMISION | MANZONE/PILAR | C.690 | 2015-08-10 | REPARANDO

## Hoja1 (hidden)
ZONA | N° DOC NEXUS | ALIMENTADOR/SUBESTACIÓN | ELEMENTO AVERIADO | FECHA DE DETECCIÓN | ESTADO DE SITUACIÓN
MORON | D-15-03-004371 | 16414/SAN JUSTO | S1684JU <=> S1699JU "S1699JU" | 2015-03-04 | REPARANDO
NORTE | D-15-03-002716
OLIVOS | D-15-02-045381 | 15224/S.ISIDRO | 2482 "METRO" <=> 2068 "MANZONE" | 2015-02-27 | REPARANDO
OLIVOS | D-15-02-047274 | 15418/MASCHWITZ | S34-14 <=> 34226 "BUFANO" | 2015-02-28 | REPARANDO
D-14-12-050604
D-15-01-003238
D-15-02-019235
D-15-02-020348
D-15-02-028191
D-15-03-000831
PILAR | D-15-03-002542 | 16523/S.MIGUEL | 165 "S.MIGUEL" <=> C.16523 | 2015-03-03 | REPARANDO
PILAR | D-15-03-005832 | 15917/NOGUES | C.15917 <=> S5.192PI | 2015-03-04 | REPARANDO