## OBRAS
Proyectos de Inversión para exclusión de interrupciones
Dirección | CC | Proyecto SAP | Descripción del proyecto | Identificación Plan ENRE |  | Objetivo RTI | Actividad Plan Mediano Plazo
|  |  |  | Código | Descripción
DT | 438 | E/438-304 | Alimentador de SE M.PAZ 33 kV - Ampliación CR PAULINA | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-328 | Alimentador de SE CIUDADELA | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-344 | Alimentador de CR ESCOBAR | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-346 | Alimentador de SE BENAVIDEZ. Relacionado con Hospital PAMI Garín | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-347 | Alimentador de SE BANCALARI y cierres | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-368 | Alimentador de SE MATHEU | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-401 | Salidas CR PAULINA | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-411 | Salidas SE MORON lado MORON | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-412 | Salidas SE MORON lado PILAR | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-413 | Alimentadores de SE MORON (ducto sobre traza LAT 46/48) | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-426 | Alimentador de SE SUAREZ | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-427 | Cierres entre alimentadores SE MALAVER | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-428 | Alimentador de SE TECNOPOLIS | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-436 | Alimentador de SE SUAREZ | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-441 | Alimentador de CR CAZADOR | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-443 | Alimentador de CR ESCOBAR | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-450 | Alimentador de SE MATHEU | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-454 | Alimentadores de SE BENAVIDEZ | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-455 | Alimentador de SE SAN FERNANDO | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-459 | Alimentador de SE BANCALARI | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-462 | Alimentadores de SE TORTUGUITAS | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-466 | Alimentadores CR CORRALON | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-470 | Alimentador de SE LA REJA para descargar el 16314 | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-471 | Alimentadores de SE TORTUGUITAS | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-501 | Alimentador de SE ALTOS | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-502 | Reordenamiento salidas SE ITUZAINGO | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-504 | Alimentadores de SE MARCOS PAZ (lado norte) | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-505 | Alimentadores de SE TAPIALES | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-521 | Alimentadores de SE ROTONDA | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-522 | Alimentadores de SE SUAREZ | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-523 | Alimentador de SE ROTONDA | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-524 | Alimentador de SE CIUDADELA | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-526 | Alimentador de SE GUEMES | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-527 | Cierres entre alimentadores SE SUAREZ | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-528 | Alimentador de SE MIGUELETES | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-529 | Cierres entre alimentadores SE ROTONDA | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-531 | Alimentador de SE SAAVEDRA | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-532 | Alimentador de SE PUERTO NUEVO | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-534 | Alimentadores de SE URQUIZA - Etapa I | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-541 | Alimentador de SE SAN FERNANDO | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-542 | Alimentador de SE NORDELTA | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-546 | Alimentador de SE BENAVIDEZ | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-547 | Cierres entre alimentadores SE BANCALARI | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-549 | Cierres entre alimentadores SE VICTORIA | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-555 | Nuevo CR DIQUE LUJAN | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-557 | Alimentadores de SE GAONA 33 kV | EM01 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones nuevas. | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-558 | Alimentadores de 33 kV SE MALVINAS | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-563 | Alimentador de SE JOSE C PAZ | EM01 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones nuevas. | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-565 | Alimentador de SE CATONAS | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-566 | Alimentador de SE MANZONE | EM01 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones nuevas. | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-567 | Alimentador de SE TORTUGUITAS | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-568 | Alimentador de SE DEL VISO | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-569 | Alimentadores de 13,2 kV SE GAONA | EM01 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones nuevas. | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-601 | Alimentadores de SE MARCOS PAZ (lado sur) | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-602 | Reutlización de alimentador 26125 de SE PONTEVEDRA | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-604 | Alimentador de SE SAN ALBERTO (N°1-Cintolo) | EM01 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones nuevas. | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-605 | Alimentador de SE CASANOVA | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-606 | Alimentador de SE ITUZAINGO | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-607 | Alimentadores de SE LUZURIAGA | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-608 | Alimentador de SE MERLO | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-609 | Alimentador de SE PANTANOSA | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-610 | Alimentadores de SE TAPIALES | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-611 | Remoción LAMT PANTANOSA | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-613 | Alimentadores de SE PANTANOSA | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-614 | Reordenamiento de salidas SE PANTANOSA | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-615 | Alimentadores de SE TAPIALES Parte 3 | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-616 | Alimentadores de SE TAPIALES Parte 4 | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-617 | Alimentadores de SE TAPIALES Parte 5 | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-620 | Alimentadores de SE AGUAS Salidas, ETAPA E | EM01 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones nuevas. | Renovación | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-621 | Alimentadores de SE SUAREZ | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-622 | Alimentadores MT Nueva SE TECNOPOLIS | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-623 | Alimentadores de SE AGRONOMIA | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-624 | Cierres entre alimentadores SE MALAVER | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-626 | Tendido y cierres para reserva alimentadores SE Saavedra (Complejo Alrio) | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-627 | Alimentador de SE CIUDADELA | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-637 | Alimentador de SE MASCHWITZ 33 kV | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-638 | Cierre entre alimentadores SE MUNRO | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-639 | Alimentador de SE MUNRO | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-640 | Alimentador de SE NORDELTA | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-641 | Emblocado cañeros SE NORDELTA | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-642 | Alimentador de CR CAZADOR | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-644 | Alimentadores SE OLIVOS | EM01 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones nuevas. | Renovación | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-645 | Alimentador de SE BENAVIDEZ | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-646 | Alimentadores CR DIQUE LUJAN | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-648 | Alimentador de S FERNANDO y Cierres BOULOGNE | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-650 | Alimentadores de SE CATONAS | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-651 | Reordenamiento Alimentadores SE MORON | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-652 | Alimentadores de SE DERQUI | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-654 | Alimentador de SE MANZONE | EM01 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones nuevas. | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-655 | Alimentador de SE TORTUGUITAS | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-659 | Alimentadores de SE DERQUI | EM01 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones nuevas. | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-660 | Alimentadores de SE GAONA 13,2 kV | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-661 | Alimentadores de SE URQUIZA - Etapa II | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | E/438-662 | Alimentadores de SE URQUIZA - Etapa III | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DDC | 441 | E/441-696 | Expansión de Redes BT | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DDC | 442 | E/442-697 | Expansión de Redes BT | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DDC | 443 | E/443-698 | Expansión de Redes BT | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17001 | Alimentador de SE LUZURIAGA (Red Tunelera) | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17002 | Alimentador de SE EL PINO | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17003 | Reutilización de alimentador 35318 de SE EL PINO | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17004 | Alimentadores de SE AEROCLUB - Parte 1 | EM01 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones nuevas. | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17005 | Alimentadores de SE AEROCLUB - Parte 2 | EM01 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones nuevas. | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17006 | Alimentadores de SE AEROCLUB - Parte 3 | EM01 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones nuevas. | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17007 | Alimentadores de SE AEROCLUB - Parte 4 | EM01 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones nuevas. | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17008 | Alimentadores de SE AEROCLUB - Parte 5 | EM01 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones nuevas. | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17009 | Alimentadores de SE LIBERTAD | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17010 | Cierre entre alimentadores SE CASTELAR | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17011 | Estructura BT - MERLO | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17012 | Estructura BT - MORON | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17013 | Estructura BT - MARCOS PAZ | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17014 | Estructura BT - GRAL LAS HERAS | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17015 | Estructura BT - ITUZAINGO | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17016 | Estructura BT - HURLINGHAM | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17019 | Cierre entre alimentadores SE MARCOS PAZ | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17020 | Estructura BT - CAPITAL FEDERAL | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17021 | Cierre entre alimentadores de SE MORON | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17027 | Alimentadores de SE AGUAS Parte A | EM01 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones nuevas. | Renovación | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17028 | Alimentadores de SE AGUAS Parte B | EM01 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones nuevas. | Renovación | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17029 | Alimentadores de SE AGUAS Parte C | EM01 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones nuevas. | Renovación | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17030 | Alimentadores de SE AGUAS Parte D | EM01 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones nuevas. | Renovación | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17031 | Estructura BT - VICENTE LOPEZ | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17032 | Estructura BT - SAN ISIDRO | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17033 | Estructura BT - SAN FERNANDO | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17034 | Estructura BT - TIGRE | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17035 | Estructura BT - ESCOBAR | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17036 | Alimentador de SE CIUDADELA | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17037 | Cierre entre alimentadores SSEE AGRONOMIA y COLEGIALES | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17040 | Cierre entre alimentadores SE GUEMES | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17041 | Estructura BT - LA MATANZA | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17042 | Alimentadores de SE OLIVOS | EM01 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones nuevas. | Renovación | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17043 | Alimentadores de SE SUAREZ | EM01 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones nuevas. | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17047 | Alimentador de SE V. ADELINA | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17048 | Alimentadores de SE OLIVOS | EM01 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones nuevas. | Renovación | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17049 | Alimentadores de SE SUAREZ | EM01 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones nuevas. | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17051 | Estructura BT - GRAL SAN MARTIN | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17052 | Estructura BT - 3 DE FEBRERO | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17053 | Alimentadores de SE DERQUI Parte 2 | EM01 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones nuevas. | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17054 | Alimentadores de SE DERQUI Parte 3 | EM01 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones nuevas. | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17056 | Alimentador de SE CATONAS | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17057 | Alimentadores de SE DERQUI | EM01 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones nuevas. | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17058 | Alimentador de SE CATONAS | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17059 | Alimentadores de SE CATONAS | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17060 | Cañeros SE GAONA | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17061 | Alimentador de SE NORDELTA | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17062 | Estructura BT - MORENO | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17063 | Estructura BT - GRAL RODRIGUEZ | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17064 | Estructura BT - PILAR | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17065 | Estructura BT - MALVINAS ARGENTINAS | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17066 | Estructura BT - JOSE C PAZ | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17067 | Estructura BT - SAN MIGUEL | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17068 | Alimentador de SE TORTUGUITAS | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17069 | Alimentador de CR CORRALON | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17070 | Alimentadores de SE GAONA | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17071 | Alimentadores de SE JOSE C. PAZ | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17072 | Alimentadores de SE JOSE C. PAZ | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17073 | Alimentadores de SE MORENO (etapa I) | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17074 | Nuevo CR EL CRUCE | EM01 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones nuevas. | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17075 | Alimentadores del CR EL CRUCE | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17076 | Cierres entre alimentadores CR EL CRUCE y SE SAN MIGUEL | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17077 | Cierres entre alimentadores SE NOGUES | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17078 | Alimentador 14 SE TORTUGUITAS | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17079 | Cierres entre alimentadores SE TALAR | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17080 | Alimentador de SE MANZONE | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17081 | Alimentadores de SE DERQUI Parte 1 | EM01 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones nuevas. | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17082 | Alimentador de SE PASO DEL REY | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17083 | Alimentador de SE BENAVIDEZ | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17084 | Alimentadores de CR CAZADOR | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17085 | Alimentador de CR ESCOBAR | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17086 | Alimentador de SE NORDELTA | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17091 | Cierre entre alim de SSEE GUEMES y COLEGIALES | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17093 | Alimentador de SE SUAREZ | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17094 | Alimentador de SE SUAREZ | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17095 | Alimentador de SE SUAREZ | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17096 | Alimentador de SE SUAREZ | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17097 | Alimentadores de SE CIUDADELA | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17098 | Cierres entre alimentadores SE GUEMES | EM02 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones existentes | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17099 | Alimentadores de SE OLIVOS | EM01 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones nuevas. | Renovación | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17101 | Corrimiento alimentadores SE OLIVOS PROVISORIA | EM01 | Nuevos alimentadores, cierres y reordenamientos de red en subestaciones nuevas. | CdS | ER Media Tensión
DT | 438 | EDN/E/438-17150 | Expansión de redes BT - Terminaciones | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DDC | 441 | EDN/E/441-17020 | Estructura BT - CAPITAL FEDERAL | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DDC | 441 | EDN/E/441-17031 | Estructura BT - VICENTE LOPEZ | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DDC | 441 | EDN/E/441-17032 | Estructura BT - SAN ISIDRO | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DDC | 441 | EDN/E/441-17051 | Estructura BT - GRAL SAN MARTIN | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DDC | 441 | EDN/E/441-17052 | Estructura BT - 3 DE FEBRERO | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DDC | 442 | EDN/E/442-17011 | Estructura BT - MERLO | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DDC | 442 | EDN/E/442-17012 | Estructura BT - MORON | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DDC | 442 | EDN/E/442-17014 | Estructura BT - GRAL LAS HERAS | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DDC | 442 | EDN/E/442-17015 | Estructura BT - ITUZAINGO | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DDC | 442 | EDN/E/442-17016 | Estructura BT - HURLINGHAM | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DDC | 442 | EDN/E/442-17041 | Estructura BT - LA MATANZA | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DDC | 442 | EDN/E/442-17090 | Nuevos centros y Aumentos de potencia | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DDC | 443 | EDN/E/443-17033 | Estructura BT - SAN FERNANDO | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DDC | 443 | EDN/E/443-17034 | Estructura BT - TIGRE | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DDC | 443 | EDN/E/443-17035 | Estructura BT - ESCOBAR | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DDC | 443 | EDN/E/443-17062 | Estructura BT - MORENO | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DDC | 443 | EDN/E/443-17063 | Estructura BT - GRAL RODRIGUEZ | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DDC | 443 | EDN/E/443-17064 | Estructura BT - PILAR | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DDC | 443 | EDN/E/443-17065 | Estructura BT - MALVINAS ARGENTINAS | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DDC | 443 | EDN/E/443-17066 | Estructura BT - JOSE C PAZ | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DDC | 443 | EDN/E/443-17067 | Estructura BT - SAN MIGUEL | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DDC | 443 | EDN/E/443-17090 | Nuevos centros y Aumentos de potencia | EB01 | Nuevos Centros MT/BT y sectores con nuevas salidas a red de BT y aumentos de potencia | CdS | EB Baja Tensión
DT | 438 | EDN/M/438-17001 | Saneamiento cables API - CABA | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DT | 438 | EDN/M/438-17002 | Saneamiento cables API - Partido Tres de Febrero | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DT | 438 | EDN/M/438-17003 | Saneamiento cables API - Partido San Martín | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DT | 438 | EDN/M/438-17004 | Saneamiento cables API - Partido Vicente López | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DT | 438 | EDN/M/438-17005 | Saneamiento cables API - Partido San Isídro | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DT | 438 | EDN/M/438-17020 | Saneamientos | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DT | 438 | EDN/M/438-17031 | Saneamiento cables API - SE CASANOVA | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DT | 438 | EDN/M/438-17032 | Saneamiento cables API - SE MATANZA | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DT | 438 | EDN/M/438-17033 | Saneamiento cables API - SE SAN JUSTO | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DT | 438 | EDN/M/438-17034 | Saneamiento cables API - SE LUZURIAGA | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DT | 438 | EDN/M/438-17035 | Saneamiento cables API - SE TAPIALES | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DDC | 441 | EDN/M/441-17001 | Inst/Cambio de eq. de prote. MT aéreos | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DDC | 441 | EDN/M/441-17006 | Saneamiento cables API | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DDC | 441 | EDN/M/441-17017 | Cambio de línea desnuda por protegida | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DDC | 441 | EDN/M/441-17052 | Cambio redes BT | MB01 | Cambio de tramos de redes BT, cajas de toma, esquineras, buzones y seccionamientos. | CdS | MB Baja Tensión
DDC | 442 | EDN/M/442-17001 | Inst/Cambio de eq. de prote. MT aéreos | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DDC | 442 | EDN/M/442-17006 | Saneamiento cables AP | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DDC | 442 | EDN/M/442-17017 | Cambio de línea desnuda por protegida | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DDC | 442 | EDN/M/442-17052 | Cambio redes BT | MB01 | Cambio de tramos de redes BT, cajas de toma, esquineras, buzones y seccionamientos. | CdS | MB Baja Tensión
DDC | 443 | EDN/M/443-17001 | Inst/Cambio de eq. de prote. MT aéreos | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DDC | 443 | EDN/M/443-17006 | Saneamiento cables API | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DDC | 443 | EDN/M/443-17017 | Cambio de línea desnuda por protegida | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DDC | 443 | EDN/M/443-17018 | Mejora en Islas del Delta | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DDC | 443 | EDN/M/443-17052 | Cambio redes BT | MB01 | Cambio de tramos de redes BT, cajas de toma, esquineras, buzones y seccionamientos. | CdS | MB Baja Tensión
DDC | 413 | EDN/T/413-17004 | Telesup. Reducida en puntos Red MT | TL01 | Comunicaciones para Telecontrol, Telecontrol y adquisición software Centro de Control Edenor | CdS | TL Telecontrol
DT | 438 | M/438-329 | Saneamiento cables API - SE MALAVER | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DT | 438 | M/438-403 | Saneamiento cables API - SSEE AUSTRIA, GUEMES | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DT | 438 | M/438-406 | Saneamiento cables API - SSEE TIGRE, VICTORIA, SAN ISIDRO, EDISON | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DT | 438 | M/438-407 | Saneamiento cables API - SSEE VIDAL, COGHLAN | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DT | 438 | M/438-408 | Saneamiento cables API - SSEE MALVINAS, LA REJA, MERLO | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DT | 438 | M/438-409 | Saneamiento cables API - SSEE NOGUES, SAN MIGUEL, MUÑIZ | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DT | 438 | M/438-411 | Saneamiento cables API - SSEE TALAR, BENAVIDEZ, BOULOGNE | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DT | 438 | M/438-501 | Renovación de equipamiento | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DT | 438 | M/438-502 | Renovación de equipamiento | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DT | 438 | M/438-503 | Renovación equipamiento | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DT | 438 | M/438-602 | Saneamiento cables API - SS EE MORON, MERLO, HURLINGHAM, LAS HERAS, MARCOS PAZ, PANTANOSA, PONTEVEDRA | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DT | 438 | M/438-607 | Renovaciones API Morón | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DT | 438 | M/438-610 | Saneamiento cables API SSEE NEWBERY, AGRONOMIA | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DT | 438 | M/438-616 | Saneamiento cables API SSEE AUSTRIA, GÜEMES | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DT | 438 | M/438-618 | Saneamiento cables API SSEE LIBERTADOR, SAAVEDRA | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DT | 438 | M/438-619 | Saneamiento cables API SSEE MALAVER, CASEROS, CIUDADELA, MIGUELETES, ROTONDA, SUAREZ, TECNÓPOLIS | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DT | 438 | M/438-620 | Saneamiento cables API SSEE PUERTO NUEVO, MELO, AYSA | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DT | 438 | M/438-650 | Saneamiento cables API MALVINAS, LA REJA, PASO DEL REY, CATONAS | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión
DT | 438 | M/438-651 | Saneamiento cables API NOGUES, SAN MIGUEL, MUÑIZ, DEL VISO | MM01 | Cambio de tramos de redes MT, equipos en centros y en redes y transformadores MT/BT | Renovación | MR Media Tensión